## Slide 1
Волоконно-оптические гироскопы
Выполнил:
студент 6 курса
физико-технического факультета, гр.21611
Прокопович Павел Федорович
Петрозаводск 2010

## Slide 2
Гироскоп - устройство, способное измерять изменение углов ориентации связанного с ним тела относительно инерциальной системы координат.
До недавнего времени в системах навигации в основном применялись механические гироскопы, работа-ющие на основе эффекта удержания оси вращения тела в одном направлении инерциального про-странства.
Механические гироскопы - дорогостоящие приборы, поскольку для их корректной работы требуется высокая точность формы тела вращения и минимально-возможное трение подшипников.

## Slide 3
В настоящее время, одним из наиболее перспективных классов гиро-приборов считается класс оптических гироскопов.
Принцип действия большинства оптических гироскопов основан на эффекте Саньяка.
Основные достоинства таких гироскопов:
отсутствие подвижных частей;
простота конструкции;
короткое время запуска;
высокая чувствительность;
высокая линейность характеристик;
низкая потребляемая мощность;
высокая надежность.

## Slide 4: Эффект Саньяка
Эффект Саньяка – появление фазового сдвига встречных электромагнитных волн во вращающемся кольцевом интерферометре.
Δφ – фазовый сдвиг;
k – волновое число;
S – площадь, окаймленная оптическим путем;
с – скорость волны;
Ω – угловая скорость вращения системы.
В рамках кинематической теории может быть получена формула (коэффициент преломления на оптическом пути принят равным единице):

## Slide 5
Эффект Саньяка прямо пропорционален угловой скорости вращения интерферометра, площади, охватываемой путём распространения световых волн в интерферометре и частоте излучения.
Эффект Саньяка обусловлен невзаимностью распространения встречных волн во вращающейся системе отсчета, связанной с различными длинами оптических путей.

## Slide 6: Типы оптических гироскопов
В зависимости от конструкции замкнутого оптического контура различают два типа оптических гироскопов
Кольцевой лазерный гироскоп
Волоконно-оптический гироскоп

## Slide 7: Кольцевой лазерный гироскоп (КЛГ)
Частоты двух генерируемых световых волн, распространяющихся в противоположных направлениях по треугольному оптическому пути, неодинаковы из-за разности оптической длины L.
Биения
По сути, это обычный интерферометр Саньяка.

## Slide 9: Недостатки КЛГ:
1. Нелинейность выходного сигнала при малой угловой скорости (влияние синхронизма).
2. Дрейф выходного сигнала из-за газовых потоков в лазере.
3. Изменение длины оптического пути под воздействием теплового расширения, давления и механических деформаций.

## Slide 10: Волоконно-оптический гироскоп (ВОГ)
В отличие от КЛГ волоконно-оптические гироскопы позволяют измерять собственно угловую скорость, а не её приращение.
Главными элементами ВОГ являются излучатель, рас-щепитель луча, многовитковый замкнутый контур из одно-модового диэлектрического световода с малым затуханием и фотоприемник .
Волоконно-оптический гироскоп представляет собой интерферометр Саньяка, в котором круговой оптический контур заменен на катушку из длинного одномодового оптического волокна.

## Slide 12: Преимущества перед КЛГ:
Эффект Саньяка, на котором основан принцип работы прибора, проявляется на несколько порядков сильнее из-за малых потерь в оптическом волокне и большой длины волокна.
Конструкция ВОГ целиком выполняется в виде твердого тела, что облегчает эксплуатацию и повышает надежность по сравнению с КЛГ.
ВОГ измеряет скорость вращения, в то время как КЛГ фиксирует приращение скорости.
Конфигурация ВОГ позволяет "чувствовать" реверс направления вращения.
Возможность измерения малых угловых скоростей.

## Slide 13: Свойства ВОГ:
потенциально высокая чувствительность (точность) прибора;
малые габариты и масса конструкции;
невысокая стоимость производства и конструирования при массовом изготовлении, относительная простота технологии;
ничтожное потребление энергии;
большой динамический диапазон измеряемых угловых скоростей;
отсутствие вращающихся механических элементов (роторов) и подшипников;
практически мгновенная готовность к работе;
нечувствительность к большим линейным ускорениям.

## Slide 14: ВОГ с кольцевым резонатором пассивного типа
Выходной сигнал светоприемника резко реагирует на изменение фазы при однократном прохождении световой волной кольцевого оптического пути.
Можно создать высокочувствительный датчик, измеряющий смещение резонансного пика, обусловленное поворотом.
Модифицировав таким образом схему, можно уменьшить длину волокна чувствительного кольца (если гироскоп среднего класса, то вполне можно использовать даже одновитковое волоконное кольцо).
Повысить чувствительность ВОГ можно с помощью кольцевого оптического резонатора, используя для этого полупрозрачные зеркала с высокими коэффициентами отражения, закрепленные на концах кольца из оптического волокна.
Такой резонатор, усиливает моды, соответствующие стоячим волнам данного резонатора, и ослабляет другие.

## Slide 15: Основные элементы ВОГ
При конструировании волоконных оптических гироскопов, как правило, в качестве излучателей используют полупроводниковые лазеры (лазерные диоды), светодиоды и суперлюминесцентные диоды.
Специфика конструкции ВОГ предъявляет дополнительные требования к источникам излучения. К ним относят: соответствие длины волны излучения номинальной длине волны световода, где потери минимальны; обеспечение достаточно высокой эффективности ввода излучения в световод; возможность работы источника излучения в непрерывном режиме без охлаждения; достаточно высокий уровень выходной мощности излучателя; долговечность, воспроизводимость характеристик, жесткость конструкции, а также минимальные габариты, масса, потребляемая мощность и стоимость.
В ряде экспериментальных установок ВОГ применяют газовые лазеры.

## Slide 16
В ВОГ для намотки чувствительного контура используют три вида волокна: многомодовое, одномодовое и одномодовое с устойчивой поляризацией.
Длина периметра контура определяется исходя из двух предпосылок:
увеличение длины контура повышает точность системы в целом, так как величина невзаимного фазового сдвига пропорциональна длине волокна
для более длинного контура в большей степени на работу системы оказывают влияние параметры затухания и нерегулярности волокна.
Обычно используются волокна длиной от 200 до 1500 м.
Диаметр катушки выбирается по критерию минимизации потерь в волокне на изгибах и с учетом габаритных размеров устройства. Типовое значение диаметра составляет от 6 до 40 см.

## Slide 17
При выборе фотодетектора для ВОГ необходимо в требуемом спектральном диапазоне обеспечивать максимальную интегральную чувствительность, минимальную эквивалентную мощность шумов и минимальный темновой ток.
В качестве фотодетекторов в большинстве ВОГ используются полупроводниковые фотодиоды, р-i-n – фотодиоды и лавинные фотодиоды.

## Slide 18: Принцип взаимности в ВОГ
Любая фазовая невзаимность в ВОГ для двух направлений дает изменения в показаниях гироскопа. Если невзаимность является функцией времени, то имеет место некоторый временной дрейф в показаниях гироскопа.
В типичных экспериментальных конструкциях гироскопов ис-пользуется катушка с радиусом намотки при длине волокна . Обнаружение скорости вра-щения в 1 град/ч требует регистрации фазы с разре-шением порядка 10-5 рад.

## Slide 19
Добиться взаимности в системе регистрации можно, если поместить второй расщепитель пучка вдоль входного оптического пути.
Общая оптическая схема ВОГ, изображенная выше, не обладает свойством взаимности, так как пучок света, распространяющийся по часовой стрелке, проходит через делитель света и отражается от него, а пучок света, распространяющийся против часовой стрелки, отражается от светоделителя дважды.
Теоремы взаимности Лоренца постулирует:
в случае линейной системы оптические пути в точности взаимны, если данная входная пространственная мода оказывается такой же на выходе.
Если нелинейности значительны, то ВОГ будет обладать взаимностью лишь в том случае, если имеется точная симметрия свойств волокна относительно средней точки волоконного контура.

## Slide 20: Шумы в ВОГ

## Slide 21: Минимальная конфигурация ВОГ

## Slide 22: Современные ВОГ российского производства
ТИУС-500
ТИУС-200

## Slide 23: Характеристики российских ВОГ

## Slide 24: Основные области применения:

## Slide 26
Спасибо за внимание!